## ES_2023_01
| TARIFA GENERAL 2023 | ES_2023_01
GRUPOS DE ASPIRACION SENCILLO
20000000000701 | GPS-70 NT | 2850
20000000001131 | GPS-130 NT | 3174
20000000001201 | GPS- 200 NT | 3241
20000000001351 | GPS-350 NT | 5296
20000000001951 | GPS-950 NT | 7181
20000000002151 | GPS-1500 NT | 9995
20000000000702 | GPS-70 NWT | 3000
20000000001132 | GPS-130 NWT | 3483
20000000001202 | GPS-200 NWT | 3493
20000000001352 | GPS-350 NWT | 5599
10000000001470 | Suplemento toma adicional aspiración 3er quemador | 305
06110000200125 | GateWay - alarma bajo nivel a plataforma InproCloud | 1175
GRUPOS DE ASPIRACION GEMELOS
20000000000704 | GPS-70 GET | 4341
20000000001134 | GPS-130 GET | 4834
20000000001204 | GPS- 200 GET | 5016
20000000001354 | GPS-350 GET | 7089
20000000001954 | GPS-950 GET | 9784
20000000002154 | GPS-1500 GET | 12770
20000000000705 | GPS-70 GEWT | 4594
20000000001135 | GPS-130 GEWT | 5135
20000000001205 | GPS-200 GEWT | 5300
20000000001355 | GPS-350 GEWT | 7331
10000000001470 | Suplemento toma adicional aspiración 3er quemador | 305
6110000200125 | GateWay - alarma bajo nivel a plataforma InproCloud | 1175
GRUPOS DE ASPIRACION SENCILLO
20000000000350 | GPS-35 NW | 1925
20000000000353 | GPS-35 GEW | 3759
GRUPOS DE PRESION GP-30 / IP 20
20010000000300 | GP-30 NW | 860
20010000000303 | GP-30 GEW | 2202
GRUPOS DE PRESION NT 1 BOMBA
20010000000701 | GP-70 NT | 1695
20010000001131 | GP-130 NT | 1857
20010000001201 | GP-200 NT | 1989
20010000011301 | GP-300 NT | 2297
20010000001501 | GP-500 NT | 2938
20010000001801 | GP-800 NT | 3172
20010000002151 | GP-1500 NT | 5134
20010000000702 | GP-70 NWT | 1725
20010000001132 | GP-130 NWT | 2018
20010000001202 | GP-200 NWT | 2260
20010000001302 | GP-300 NWT | 2594
21000000000360 | SUPLEMENTO 6 SALIDAS MA ORDENADOR | 535
21000000000340 | SUPLEMENTO 4 SALIDAS MA ORDENADOR | 425
21000000000330 | SUPLEMENTO 3 SALIDAS MA ORDENADOR | 280
06110000200125 | GateWay - Alarma baja presión a plataforma InproCloud | 1175
21000000001300 | Suplemento altas presiones para presión de trabajo hasta 8 kg/cm2 | 62
23090000004000 | Bandeja colectora mod: 40 | 249
23090000006200 | Bandeja colectora mod: 62 | 275
GRUPOS DE PRESION GET 2 BOMBAS
20010000000704 | GP-70 GET | 3294
20010000001134 | GP-130 GET | 3850
20010000001204 | GP-200 GET | 3954
20010000011304 | GP-300 GET | 4290
20010000001504 | GP-500 GET | 5065
20010000001804 | GP-800 GET | 6066
20010000002154 | GP-1500 GET | 8274
20010000000705 | GP-70 GEWT | 3716
20010000001135 | GP-130 GEWT | 4152
20010000001205 | GP-200 GEWT | 4290
20010000001305 | GP-300 GEWT | 4585
21000000000360 | SUPLEMENTO 6 SALIDAS MA ORDENADOR | 535
21000000000340 | SUPLEMENTO 4 SALIDAS MA ORDENADOR | 425
21000000000330 | SUPLEMENTO 3 SALIDAS MA ORDENADOR | 280
6110000200125 | GateWay - Alarma baja presión a plataforma InproCloud | 1175
21000000001300 | Suplemento altas presiones para presión de trabajo hasta 8 kg/cm2 | 62
23090000007700 | Bandeja colectora mod: 77 | 275
23090000008800 | Bandeja colectora mod: 88 | 288
GRUPOS DE PRESION GET 2 BOMBAS GRAN CAUDAL
20010000002224 | GP-2200 GET | CONSULTAR
20010000002324 | GP-3200 GET | CONSULTAR
20010000002424 | GP-4200 GET | CONSULTAR
20010000002654 | GP-6500 GET | CONSULTAR
20010000002854 | GP-8500 GET | CONSULTAR
20010000003124 | GP-12000 GET | CONSULTAR
06110000200125 | GateWay - Alarma baja presión a plataforma InproCloud | 1175
GRUPOS DE PRESION GET 2 BOMBAS ALTA PRESIÓN
20010000001220 | GRUPO PRESION GP-200 GET (20 Bar) ANALOGICO | 6978
20010000201304 | GRUPO PRESION GP-300 GET (20 Bar) ANALOGICO | 7998
20010000201504 | GRUPO PRESION GP-500 GET (20 Bar) ANALOGICO | 8996
20010000201804 | GRUPO PRESION GP-800 GET (20 Bar) ANALOGICO | 9762
20010000201154 | GRUPO PRESION GP-1500 GET (20 Bar) ANALOGICO | 13007
SISTEMAS DE TRASIEGO FP
20040000000101 | FP 10 NT | CONSULTAR
20040000000231 | FP 23 NT | CONSULTAR
20040000000411 | FP 41 NT | CONSULTAR
20040000000901 | FP 90 NT | CONSULTAR
20040000001121 | FP 120 NT | CONSULTAR
20040000001241 | FP 240 NT | CONSULTAR
20040000001361 | FP 360 NT | CONSULTAR
20040000001571 | FP 570 NT | CONSULTAR
20040000000100 | FP 10 NW | CONSULTAR
20040000000230 | FP 23 NW | CONSULTAR
20040000000104 | FP 10 GET | CONSULTAR
20040000000234 | FP 23 GET | CONSULTAR
20040000000414 | FP 41 GET | CONSULTAR
20040000000904 | FP 90 GET | CONSULTAR
20040000001124 | FP 120 GET | CONSULTAR
20040000001244 | FP 240 GET | CONSULTAR
20040000001364 | FP 360 GET | CONSULTAR
20040000001574 | FP 570 GET | CONSULTAR
20040000000103 | FP 10 GEW | CONSULTAR
20040000000233 | FP 23 GEW | CONSULTAR
21000000001500 | KIT DE SEGURIDAD POR FALTA DE CAUDAL | 397.25
6110000200125 | GateWay - Alarma baja presión a plataforma InproCloud | 1175
SISTEMA ALIMENTACIÓN EN ANILLO RL
20060000000001 | RL 0 NT | CONSULTAR
20060000000011 | RL 1 NT | CONSULTAR
20060000000021 | RL 2 NT | CONSULTAR
20060000000031 | RL 3 NT | CONSULTAR
20060000000041 | RL 4 NT | CONSULTAR
20060000000000 | RL 0 NW | CONSULTAR
20060000000004 | RL 0 GET | CONSULTAR
20060000000014 | RL 1 GET | CONSULTAR
20060000000024 | RL 2 GET | CONSULTAR
20060000000034 | RL 3 GET | CONSULTAR
20060000000044 | RL 4 GET | CONSULTAR
20060000000003 | RL 0 GEW | CONSULTAR
06080001301038 | VALVULA REG. 3/8" BPE-1 15-160L/H | 225
06080001601012 | VALVULA REG. 1/2" BGE-1 30-600L/H | 252
06080002201034 | VALVULA REG. 3/4" BGHE-1 300-2000L/H | 410
06080002600100 | VALVULA REG. 1" 900-6000L/h | 675
06080003101933 | VALVULA REG. E1 500-10000L/H 1" 1/4 (CON ROSCA) | 1195
SISTEMAS ALIMENTACIÓN EN ANILLO RL GRAN CAUDAL
20060000000051 | RL 5 NT | 7562
20060000000061 | RL 6 NT | 8308
20060000000071 | RL 7 NT | 8908
20060000000054 | RL 5 GET | 13120
20060000000064 | RL 6 GET | 13995
20060000000074 | RL 7 GET | 15588
20060000000094 | RL 9 GET | 18105
20060000000104 | RL 10 GET | 21250
06080002201920 | VALVULA REG. DN20 E1 300-2000 L/H | 582
06080002601925 | VALVULA REG. DN25 E1 900-6000L/H | 975
06080003101932 | VALVULA REG. E1 500-10000L/H 1" 1/4 (CON ROSCA) | 1040
SISTEMAS ALIMENTACIÓN EN ANILLO PARA METANOL
20050000001144 | RL 140 ME | CONSULTAR
20050000001264 | RL 260 ME | CONSULTAR
GRUPOS DE PRESION GET MOTOR ATEX
20030000000704 | GP-70 GET ATEX | CONSULTAR
20030000001134 | GP-130 GET ATEX | CONSULTAR
20030000001204 | GP-200 GET ATEX | CONSULTAR
20030000001304 | GP-300 GET ATEX | CONSULTAR
20030000001504 | GP-500 GET ATEX | CONSULTAR
20030000001804 | GP-800 GET ATEX | CONSULTAR
20030000002154 | GP-1500 GET ATEX | CONSULTAR
BOMBAS TRASIEGO
010101 | MOTOBOMBA BDP-200 1 1/2" 200 L/MTO IP55 | 5099
010100 | MOTOBOMBA BDP-200 1 1/2" 200 L/MTO ATEX | 5855
010121 | MOTOBOMBA IP55 BDP-300 21/2" 300 L/MTO | 6505
010120 | MOTOBOMBA ATEX BDP-300 21/2" 300 L/MTO | 7290
010111 | MOTO-BOMBA IP55 BDP-500 - H2 1/2" 500 Lts/min | 6914
010110 | MOTO-BOMBA ATEX BDP-500 - H2 1/2" 500 Lts/mto | 8595
010131 | MOTO-BOMBA IP-55 BDP-1000 - H3 3" 1000 Lts/min | 7896
010130 | MOTO BOMBA ATEX BDP-1000 - H3 3" 1000 Lts/min | 11310
00101800000 | MOTO BOMBA BDP-1200 | CONSULTAR
101800000 | MOTO BOMBA BDP-1200 ATEX | CONSULTAR
33000002000005 | MOTOBOMBA F5 300l/h 5 bar | 969
33000002000006 | MOTOBOMBA F5 300 l/h 10 bar | 966.6667
33000002000010 | MOTOBOMBA F10 600l/h 5 bar | 1055
33000002000011 | MOTOBOMBA F10 600l/h 10 bar | 1055
33000002000015 | MOTOBOMBA F15 1000 l/h 5 bar | 1250
33000002000016 | MOTOBOMBA F15 1000 l/h 10 bar | 940.4762
33000002000025 | MOTOBOMBA F25 1500 l/h 5 bar | 1171.4286
33000002000026 | MOTOBOMBA F25 1500 l/h 10 bar | 976.1905
33000002000040 | MOTOBOMBA F40 2500 l/h 5 bar | 1514.2857
33000002000041 | MOTOBOMBA F40 2500 l/h 10 bar | 1771.4286
33000002000050 | MOTOBOMBA F50 3000 l/h 5 bar | 1785.7143
33000002000051 | MOTOBOMBA F50 3000 l/h 10 bar | 1535.7143
33000002000070 | MOTOBOMBA F70 4200 l/h 5 bar | 1833.3333
33000002000071 | MOTOBOMBA F70 4200 l/h 10 bar | 1619.0476
33000000215810 | SUPLEMENTO MOTOR MONOFÁSICO +5%
33000000014120 | MOTOBOMBA COMPLETA LATESA 1/4CV | 625
33000000013250 | MOTOBOMBA COMPLETA LATESA 1/3CV | 625
33000000012500 | MOTOBOMBA COMPLETA LATESA 1/2CV | 662
33000000011700 | MOTOBOMBA COMPLETA LATESA 1CV | 870
33000000021700 | MOTOBOMBA COMPLETA LATESA 2CV | 989
33000000033500 | MOTOBOMBA COMPLETA LATESA 3CV | 1609
10100000000030 | Enchavetado Bomba para Fuel | 85
SURTIDORES DE GASOLEO
Surtidores horizontales
40000001000461 | Surtidor S-50 By-pass (B. Auto.) | 885
40000001000881 | Surtidor SAG-100 By-pass (B. Auto.) | 1275
6060008046001 | Surtidor S-50 sin contador (B. Auto.) | 549
40000001000460 | Surtidor S-50 By-pass (B. Manual) | 775
40000001000880 | Surtidor SAG-100 By-pass (B. Manual) | 1024
6060008046000 | Surtidor S-50 sin contador (B. Manual) | 459
Surtidores verticales
6060008146101 | Surtidor S-50 By-pass (B. Auto.) | 754
6060008188101 | Surtidor SAG-100 By-pass (B. Auto.) | 1212
6060008146001 | Surtidor S-50 sin contador (B. Auto.) | 525
6060008146100 | Surtidor S-50 By-pass (B. Manual) | 751.68
6060008188100 | Surtidor SAG-100 By-pass (B. Manual) | 1155.6
6060008146000 | Surtidor S-50 sin contador (B. Manual) | 507.6
40000001100881 | SURTIDOR 50 LTS/MTO EN ARMARIO S-50 Motado en armario chapa | 1036.8
40000001100880 | SURTIDOR EN ARMARIO 50 L/MTO B.AUTO FILTRO FG-100 | 1431
06060008088115 | SURTIDOR AVIACION EPA-600 12 V | 9350
06060005135029 | Diesel Battery kit 12 VCC | 382
06060005135049 | Diesel Battery kit 24 VCC | 382
SURTIDORES DE GASOLEO
06060008088113 | SURTIDOR GASOLEO TOTEM-50K | 3603
06060008088114 | SURTIDOR GASOLEO TOTEM-100K-60 | 4298
6060008088111 | SURTIDOR GASOLEO TOTEM-50E - 0.25 Kw | 2246
06060008088112 | SURTIDOR GASOLEO TOTEM-100E | 2948
Surtidores horizontales
40000001004660 | Mini 50K - 60 usuarios | 2725
40000001008860 | Mini 75K - 60 usuarios | 3179
Accesorios
6060009257120 | Kit comunicación llave memoria | 1065
6060009257110 | Kit comunicación cable (software + conversor) | 965
6060009257130 | Kit comunicación ethernet (software + conversor) | 1695
6060009251201 | Llave de identificación (Pack 10 unidades) | 190
6060009251210 | Llave memoria (roja) | 136
6060009251208 | Conversor llave memoria a PC | 419
6060009251280 | Conversor cable RS232-485 para PC | 312
6060009251281 | Conversor LAN/RS485 ethernet | 1043
6060009800400 | Base pedestal para mini surtidor | 358
ADBLUE
2231CF | BOMBA DIAFRAGMA BD-30 | 384
32690CF | MEDIDOR MGE-40 BLUE H1" | 220
32642CF | MEDIDOR MGE-110 BLUE H1" | 430
390200500 | FILTRO FG-100BLUE 25 ΜM | 373
Interruptores de nivel
23060000110010 | SMMR-1 Ad-Blue (Inox) | 275
23060010020010 | SMMR-2 Ad-Blue (Inox) | 290
MOTOBOMBAS DE TRASIEGO GASÓLEO
06060007035302 | MOTOBOMBA PALETAS IRON-50 12 Vcc | 254
06060007035304 | MOTOBOMBA PALETAS IRON-50 24Vcc | 254
06060007046370 | MOTOBOMBA PALETAS IRON-50 230 Vca | 249
06060017046370 | MOTOBOMBA PALETAS IRON-50 230V CON PARO AUTOMÁTICO Antirodaje en vacío | 425
06060007090372 | MOTOBOMBA PALETAS AG-90 12Vcc | 994
06060007090374 | MOTOBOMBA PALETAS AG-90 24 Vcc | 994
06060007088740 | MOTOBOMBA PALETAS AG-100 230 Vca | 634
06060008144000 | KIT PARO AUTOMÁTICO IRON-50 Antirodaje en vacío | 255
06060007208837 | MOTOBOMBA LUBRICANTE EA-88 5-6 Bar 25 L/M | 628
06060007208874 | MOTOBOMBA LUBRICANTE EA-88 9-10 Bar25 L/M | 740
6060007150000 | MOTOBOMBA PALETAS IRON-50 230V ATEX GASOLINA | 918
6060007180000 | MOTOBOMBA ANTIDEFRAGANTE AG-800 230V GASOLINA | 1090
06060007150110 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA CG-150 100-150 lts/m. 230V | 659
002260 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA CG-1000 L/M 2.1BAR 3KW TRIF. | 1038
002250 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA CG-1600 L/M 1.7BAR 4KW TRIF. | 1385
ACCESORIOS
06060004199000 | Bomba para taladro 60 lts/min | 85
06060000004000 | PISTOLA MANUAL PSF-040 1"H GIRATORIA | 40
06060000001000 | PISTOLA MANUAL PE-010G 1 1/2"H FIJA | 189
40000000060034 | PISTOLA AUT. C/RAC. PA-60 3/4"//1" | 114
06060000108000 | PISTOLA AUT. PA-80 1"H GIRATORIA | 196
40000000120100 | PISTOLA AUT. C/RAC. PA-120 1" | 315
06060001250100 | Manguera impulsión doble capa Ø 25 (€/m) | 18
06060002999000 | Racoraje manguera (Dos extremos) | 56
06060003034098 | Aspiración telescópica PP M3/4” - H1” (Altura 0,98 m) | 40
06060003034130 | Aspiración telescópica PP M3/4” - H1” (Altura 1,30 m) | 43
06060003034190 | Aspiración telescópica PP M3/4” - H1” (Altura 1,90 m) | 47
06060003100190 | Aspiración telescópica PP M1 - H1 1/4” (Altura 1,90 m) | 57
11500500394975 | VÁLVULA SOBRELLENADO H3" BSP Con tubo 3" (1000mmx2000mm) | 399
11500500392410 | VÁLVULA SOBRELLENADO H2" BSP | 118
11500500392380 | VÁLVULA SOBRELLENADO H3" BSP | 125
11500500392390 | VÁLVULA SOBRELLENADO H4" BSP | CONSULTAR
BOMBAS MANUALES
06065000000000 | E00 14lts/min 3/8"-1/2" | 273
06065000000001 | E2 30 lts/min 1" | 595
06065000000002 | O 20 lts/min 3/4" | 418
06065000000003 | V2 46 lts/min 1" | 370
6065000000004 | SL 5 110 lts/min 2" | 2125
FILTRADO GASÓLEO DE AGUA Y PARTICULAS
01110009011210 | FG-100 | 308
01110009011219 | FG-100 G | 390
01110009011211 | FG-100 BIO | 323
01110009112100 | FG-150 | 825
01110009011212 | FG-300/15 | 1765
01110009011213 | FG-700 | 5318
01110009011214 | FG-1.000 | 7360
SISTEMA PREVENTIVOS DE FILTRADO GASÓLEO SAFA
1110000902300 | SISTEMA DE FILTRADO AUTOMÁTICO SAFA | 16550
21110000902399 | SISTEMA DE FILTRADO AUTOMÁTICO MICRO-SAFA | 1420
21110000902305 | SISTEMA DE FILTRADO AUTOMÁTICO MINI SAFA | 3660
21110000902355 | SISTEMA DE FILTRADO AUTOMÁTICO SAFA MOVIL | CONSULTAR
5040000130003 | TEST BACTERIAS (Pedido mínimo: Caja de 10 unidades) | 17,00 € und
5040000030000 | PASTA BUSCA AGUAS EN GASÓLEO | 24
12300000000020 | KIT SONDA TOMA DE MUESTRAS | 1025
FILTROS PARA GASÓLEO
1110002004010 | 450/2 aluminio 40 lts | 9.9
1110002008010 | 301 aluminio 80 lts | 29.8886
1110002011510 | 313 aluminio 150 lts | 33.4619
1110002012010 | 207 aluminio 200/400 lts | 48.7971
1110002014010 | 101 aluminio 400/1000 lts | 59
1110002024010 | 503 aluminio 4000/15000 lts | 198
1110000013010 | 112 autolimpiante 0,1 300 lts | 173
1110000013030 | 112 autolimpiante 0,3 300 lts | CONSULTAR
1110000021010 | 213 autolimpiante 0,1 1000 lts | 182
1110000021030 | 213 autolimpiante 0,3 1000 lts | CONSULTAR
1110000022010 | 313 autolimpiante 0,1 2000 lts | 255
1110000022030 | 313 autolimpiante 0,3 2000 lts | CONSULTAR
1110000025010 | 410 autolimpiante 0,1 5000 lts | 1155
1110000025030 | 410 autolimpiante 0,3 5000 lts | CONSULTAR
1110005001205 | FILTRO LATON CROMADO EN "Y" 1/2" 0.05 | 9
1110005003405 | FILTRO LATON CROMADO EN "Y" 3/4 0.05 | 15
1110005010005 | FILTRO LATON CROMADO EN "Y" 1" 0.05 | 18
1110005011405 | FILTRO LATON CROMADO EN "Y" 1-1/4 0.05 | 35
1110005011205 | FILTRO LATON CROMADO EN "Y" 1-1/2 0.05 | 52
1110005020005 | FILTRO LATON CROMADO EN "Y" 2" 0.05 | 99
1110006003815 | FILTRO C/RETORNO 3/8" MALLA NIKEL 0,1 | 62
1110006001215 | FILTRO C/RETORNO 1/2" MALLA NIKEL 0,1 | 129
1110008003815 | FILTRO BITUBO 3/8" MALLA NIKEL 0,1 | 47
1110008001215 | FILTRO MONOTUBO 1/2" MALLA NIKEL 0,1 | 79
1110010003815 | FILTRO MONOTUBO 3/8" MALLA NIKEL 0,1 | 44
1110010001215 | FILTRO MONOTUBO 1/2" MALLA NIKEL 0,1 | 73
ACCESORIOS INSTALACIONES GASOLEO
23030000010389 | V. solenoide para gasóleo N/C 3/8” | 169
23030000010129 | V. solenoide para gasóleo N/C 1/2” | 169
23030000010349 | V. solenoide para gasóleo N/C 3/4” | 239
23030000011009 | V. solenoide para gasóleo N/C 1” | 282
23030000011149 | V. solenoide para gasóleo N/C 1 1/4” | 537
23030000011129 | V. solenoide para gasóleo N/C 1 1/2” | 587
23030000012009 | V. solenoide para gasóleo N/C 2” | 718
23030000012129 | V. solenoide para gasóleo N/C 2 1/2” | 1630
23030000013009 | V. solenoide para gasóleo N/C 3” | 1823
6050000020050 | BOBINA 24VCA VALV. GASOLEO | 35
6050000020020 | BOBINA 100Vca VALV. GASOLEO N/C | 92
6050000020090 | BOBINA 220V. VALV. GASOLEO | 33.33
6050000020041 | BOBINA 12VCC VALV. GASOLEO | 26
6050000020040 | BOBINA 24VCC VALV. GASOLEO | 34
23030000000389 | V. solenoide para gasóleo N/A 3/8” | 180
23030000000129 | V. solenoide para gasóleo N/A 1/2” | 210
23030000000349 | V. solenoide para gasóleo N/A 3/4” | 251
23030000001009 | V. solenoide para gasóleo N/A 1” | 296
23030000001149 | V. solenoide para gasóleo N/A 1 1/4” | 545
23030000001129 | V. solenoide para gasóleo N/A 1 1/2” | 681
24060000000111 | Detector fugas depósito doble pared (vacío) DDP-25 Válvula bloqueo líquido incluida | 505
24060000000113 | Detector fugas depósito doble pared (líquido) DDP-14 L | 295
VASOS DE EXPANSION Y PRESOSTATOS
01020000001455 | 1 lts 3 kg | 116
01020000002455 | 2 lts 4 kg | 89
22000000005082 | 5 lts 8 kg | 116
22000000008082 | 8 lts 8 Kg | 120
22000000015082 | 15 lts 8 kg | 129
22000000025082 | 25 lts 8kg | 163
1130009100381 | Racord codo latón 10 x 3/8” | 16.6429
1130009150121 | Racord codo latón 15 x 1/2” | 9.8333
22030000901030 | DSSG-1 con piloto - Tuerca y anillo 10mm incluidos | 99
22030000900030 | DSSG-1 sin piloto - Tuerca y anillo 10mm incluidos | 96
22030000901040 | DSSG-2 con piloto - Tuerca y anillo 10mm incluidos | 102
1130509109109 | Tuerca latón 10 m/m | 3.1905
1130409109109 | Anillo latón 10 m/m | 1.7857
22030000002201 | Presostato seguridad baja presión Agua y Gasóleo SS-1A inversor | 39
22030000002211 | Presostato Agua y Gasóleo SS-1A | 46
VALVULAS REDUCTORAS Y RAMPA GASOLEO
06070000250008 | VALVULA REDUCTORA 20 l/h ⌀8mm | 46
06070000250010 | VALVULA REDUCTORA 20 l/h ⌀10mm | 42
6070001201014 | VALVULA REDUCTORA 200 l/h | 48
06070001501038 | VALVULA REDUCTORA 500 l/h | 142
06070002151012 | VALVULA REDUCTORA 1500 l/h | 149
06070002201034 | VALVULA REDUCTORA 2000 l/h | 519
06070002301100 | VALVULA REDUCTORA 3000 l/h | 582
1090004314125 | Manómetro para válvula reductora | 7
1140600140381 | Reducción 1/4 M x 3/8 H | 3.0952
0130000156161 | Reducción 1/4 M x 1/2 H | 5
23010000000102 | RAMPA GASOLEO HASTA 20 LTS/H | 185
23010000000120 | RAMPA GASÓLEO 200 lts/h | 312
23010000002120 | Rampa Gasóleo 200 lts/h (depósito tipo tampón 20 lts 2F.) | 842
23010000001120 | Rampa Gasóleo 200 lts/h (depósito tipo tampón 50 lts.) | 1025
23010000001150 | Rampa Gasóleo 500 lts/h (depósito tipo tampón 50 lts.) | 1090
23010000001215 | Rampa Gasóleo 1.500 lts/h (depósito tipo tampón 50 lts.) | 1140
23010001001215 | Rampa Gasóleo 1.500 lts/h (depósito tipo tampón 100 lts.) | CONSULTAR
DETECCION DE DERRAMES Y ASPIRACION FLOTANTE
23080000000111 | Detector de derrames por infrarrojos en caja Sonda 1,5 m | 136
23080000001111 | Detector de derrames por infrarrojos en base enchufe Sonda 1,5 m | 172
23080000000113 | DETECTOR DERRAMES - SOLO CAJA | 120
23080000000010 | SONDA DERRAMES 1,5m STANDART | 25
23080000020010 | SONDA DERRAMES 2 m | 30
23080000050010 | SONDA DERRAMES 5 m | 35
23080000025010 | SONDA DERRAMES 10 m | 58
23080000015010 | SONDA DERRAMES 15 m | 63
23080000002510 | SONDA DERRAMES 25 m | 66
23080000030010 | SONDA DERRAMES 30 m | 70
24010000005014 | Detector de derrames para Aceite y Agua | 950
23030000002200 | Aspiración flotante completa 2” | 202
23030000002112 | Aspiración flotante completa 1 1/2” | 195
23030000002114 | Aspiración flotante completa 1 1/4” | 195
360900000 | Aspiración flotante Gran caudal 2” | 665
21020009000300 | ARMARIO INTEMPERIE IP PARA GP-30N | 551.4604
21020009000303 | ARMARIO INTEMPERIE IP PARA GP-30GE | 859.1362
21020009000700 | ARMARIO INTEMPERIE IP PARA GP-70/130/200 N | 891.7175
21020009000703 | ARMARIO INTEMPERIE IP PARA GP-70/130/200 GE | 1405.44
21020009001300 | ARMARIO INTEMPERIE IP PARA GP-300/500 N | 1098.7708
21020009001303 | ARMARIO INTEMPERIE IP PARA GP-300/500 GE | 1228.7242
21020000000300 | ARMARIO CHAPA AISLAMIENTO ACÚSITO PARA GP-30N | 295.7229
21020000000303 | ARMARIO CHAPA AISLAMIENTO ACÚSITO PARA GP-30 GE | 1134.8604
21020000000700 | ARMARIO CHAPA AISLAMIENTO ACÚSITO PARA GP-70/130/200N | 739.8729
21020000000703 | ARMARIO CHAPA AISLAMIENTO ACÚSITO PARA GP-70/130/200GE | 1231.5729
21020000001300 | ARMARIO CHAPA AISLAMIENTO ACÚSITO PARA GP-300/500/800N | 990.7533
21020000001303 | ARMARIO CHAPA AISLAMIENTO ACÚSITO PARA GP-300/500 GE | 1990.4762
PIROSTATOS
24020000000011 | IT-17 con termómetro. Capilar de 1 m | 176
24020000000031 | IT-17 con termómetro. Capilar de 3 m | 205
24020000000111 | IT-17 con corte fijo. Capilar de 1 m. Vaina incluida | 144
24020000000131 | IT-17 con corte fijo. Capilar de 3 m. Vaina incluida | 174
24020000001111 | PIROSTATO DIGITAL 200-600 ºC - alta temp (EDM) | 905
CONTADORES GASÓLEO VZO 4-8 OEM/ CLASSIC
092678 | VZO-4 Q 0,5 | 436
092680 | VZO-4 | 382
092630 | VZO-8 | 499
089761 | VZO-4 Con Impulsos | 524
089731 | VZO-8 Con Impulsos | 647
089765 | VZO-4 OEM | 310
089771 | VZO-8 OEM | 428
23050000000001 | VZO RE | 129
CONTADORES GASÓLEO VZO 15 -50 CLASSIC
092041 | VZO-15 Sin Impulsos | 1036
092047 | VZO-20 Sin Impulsos | 1222
092057 | VZO-25 Sin Impulsos | 1434
092004 | VZO-40 Sin Impulsos | 2643
092007 | VZO-50 FL Sin Impulsos | 5601
092042 | VZO-15 Con Impulsos | 1289
092048 | VZO-20 Con Impulsos | 1407
092058 | VZO-25 Con Impulsos | 1652
092018 | VZO-40 Con Impulsos | 2862
092024 | VZO-50 FL Con Impulsos | 5820
CONTADORES GASÓLEO VZF 15 -50
095506 | VZF II-15 | 1988
095519 | VZF II-20 | 2075
095535 | VZF II-25 | 2389
095551 | VZF II-40 | 3580
095560 | VZF II-50 FL | 6432
095511 | VZFA II-15 | 2288
095527 | VZFA II-20 | 2433
095543 | VZFA II-25 | 2682
095559 | VZFA II-40 | 3905
095567 | VZFA II-50 FL | 6920
MEDIDORES MECÁNICOS Y ELECTRÓNICOS / EMISORES DE IMPULSOS GASÓLEO
06060006080000 | MG-80 | 228
06060006080003 | MG-80AV - con tóricas de vitón | 244
06060006080002 | MG-80A | 228
06060006080001 | MG-80AV - con tóricas de vitón | 260
06060006080010 | MGI-80 - 10 pulsos x litro | 761
06060006080011 | MGI-80V - con tóricas de vitón - 10 pulsos x litro | 767
06060006140000 | MGE-40 | 335
06060006115042 | MGE-110 | 228
06060006115044 | MGE-250 1" | 613
06060006115045 | MGE-250 1½" | 633
06060006115046 | MGE-400 | 1390
06060006115048 | MGE/i-110 | 675
EMISORES DE IMPULSOS
06060009005052 | MGI-40 / H½" | 142
06060009005053 | MGI-110 / H1" o brida | 160
06060009005054 | MGI-250 / H1" - 1½" o brida | 535
06060009005055 | MGI-400 / brida 2" BSP | 1286
LINEA DOMESTICA MICRO DOMESTIC
20120000001000 | Alimentador de Quemadores Inpro Micro Domestic | 360
LINEA DOMESTICA GPS-DOMESTIC NUEVO
20000000000200E | GRUPO ASPIRACIÓN GPS-DOMESTIC | 925
TELEINDICADOR DE NIVEL EDM-40
23050020409000 | Unidad de control EDM-40 (Lectura continua) | 480
2050000000010 | Módulo EDM de 1 relé | 67
2050000000020 | Módulo EDM de 2 relés | 86
2050000000040 | Módulo EDM de 4 relés | 185
2050000000100 | Módulo EDM con salida analógica 0-10 V/4-20 mA | 118
23050010402590 | Sonda flexible EDM-40 hasta 2,5 m rosca 2” sensor sumergido | 450
23050010402090 | Sonda rígida EDM-40 hasta 2,5 m rosca 2” | 465
23050010405490 | Sonda EDM-40 1/2” lectura a fondo | 362.1958
22050000001199 | Módulo transmisión digital SMS vía GSM alarma reserva | 570
23080000000004 | Caja panelado EDM con GateWay comunicación a plataforma InproCloud fluid kit 00 | CONSULTAR
10090000004112 | SUPLEMENTO para sonda roscada en 1” - 1 1/2” EDM-40 | 18
10090000000003 | SUPLEMENTO para sonda agua EDM-40 (Inox.) | 132
10090000000004 | SUPLEMENTO ROSCA INOX SONDA SMMR/ EDM-40 | 32
32050090400000 | Tramos extra 1 m. sonda EDM | 15
23070000009101 | KIT DE ALARMA Y REARME PARA AVISO DE LLENADO | 140
10090050801128 | SEGURIDAD MECÁNICA ANTI-REBOSE EDM-40 | 159
TELEINDICADOR DE NIVEL EDM-35 - TELEINDICADORES/INTERRUPTORES SOLUCIONES ATEX
23050020359001 | Unidad de control EDM-35 (10 niveles) | 560
2050000000010 | Módulo EDM de 1 relé | 67
2050000000020 | Módulo EDM de 2 relés | 86
2050000000040 | Módulo EDM de 4 relés | 185
2050000000100 | Módulo EDM con salida analógica 0-10 V/4-20 mA | 118
23050010352001 | Sonda rígida EDM-35 hasta 2,5 m (10 niveles) | 320
23050010352121 | Sonda flexible EDM-35 hasta 2,5 m (10 niveles) | 618
32050090400000 | Tramos extra 1 m. sonda EDM | 15
23060000010012 | SMMR 1 EeX | CONSULTAR
23060000020012 | SMMR 2 EeX | CONSULTAR
23060000030012 | SMMR 3 EeX | CONSULTAR
CUADROS INTERRUPTOR SMMR Y ELECTRODOS SIE
23070000001011 | Interruptor SMMR 1 con guardamotor en caja | 604
23070000002011 | Interruptor SMMR 2 con guardamotor en caja | 625
23070000030002 | Sistema para protocolo de aspiración 2 depósitos | 835
23070000030003 | Sistema para protocolo de aspiración 3 depósitos | 760
23070000020002 | Sistema de alternancia de bombas con interruptor de nivel SMMR | 755
23060001010010 | Sonda 1 m SMMR 1 | 125
24070000011211 | CONTROL MOTOBOMBA IP-04 CON SONDA | 570
24070000011210 | CONTROL MOTOBOMBA IP-04 CON SONDA | 479
23070000510901 | ARMARIO 2 ELECTRODOS SIE-1 GUARDAMOTOR | 625
23070000510902 | ARMARIO 2 ELECTRODOS SIE-1 GUARDAM. AT (alta temperatura) | 792
INTERRUPTORES ELECTRODOS
23060000510901 | SIE 1: Sonda hasta 1 m con 2 electrodos + caja de control con 1 relé | 231
23060000610901 | SIE 2: Sonda hasta 1 m con 3 electrodos + caja de control con 2 relés | 460
23060000710901 | SIE 3: Sonda hasta 1 m con 4 electrodos + caja de control con 3 relés | 575
1120000020600 | Varilla electrodo 1 metro | 6
23060000210900 | SIE-AT 1: Sonda con 2 electrodos + caja de control con 1 relé | 398
2230082561700 | Casquillo inox. soldar | 14
CUADROS Y MONTAJES EDM-40
26110000999100 | Cuadro + sonda CONTROL NIVEL GATEWAY PLATAFORMA INPROCLOUD | 1795
23080000000004 | Cuadro + sonda CONTROL NIVEL GATEWAY PLATAFORMA INPROCLOUD+EDM LECTURA LOCAL | 2295
* Incluidos 5 años de acceso a la plataforma inprocloud + tarjeta SIM.
23070000002001 | CAJA POLYESTER PANELADO 1X EDM-40 CON SIRENA 95dB | 445
23070000002012 | CAJA POLYESTER PANELADO 1X EDM-40 | 360
23070000002013 | CAJA POLYESTER PANELADO 2X EDM-40 | 395
23070000000111 | Caja panelado EDM sirena y guardamotor | 625
23070000000011 | Caja panelado EDM sin sirena y guardamotor | 495
SUPLEMENTOS MEDIDA Y CONTROL DE NIVEL
10090000000001 | Cabeza estanca en aluminio | 22
10090000000002 | Cabeza antidefragante | 215
10090000000004 | SUPLEMENTO ROSCA INOX SONDA SMMR/ EDM-40 | 32
10090000001128 | Flotador Inox. (AISI-316) Ø 28 mm | 38
10090000001130 | SUPL.BOYA .Ø 25 PPA | 39
10090000004080 | SONDA SMMR ALTA TEMPERATURA Más de 80°C | 204
10090000002080 | MICROS ALTA TEMPERATURA Más de 80°C | 28
RECAMBIOS MEDIDA Y CONTROL DE NIVEL
230004125215 | Flotador BUTIL - N Ø 30 | 10
230001295015 | Flotador PVC 30 mm | 38
230002282809 | Flotador acero Inox. Ø 28 mm AISI-316 | 46
230004125255 | Flotador Ø 25 PPA | 42
5080000000013 | Topes acero inoxidable INOX 13/15 | 2.2
5080000000007 | Topes acero inoxidable INOX 7/9 | 2.2
1120000020600 | Varilla electrodo 1 m inox. | 5
230082005700 | Casquillo unión | 12
2230077104038 | Centrador teflón | 6
23060001210900 | Electrodo alta temperatura con aislante | 142
2230082561700 | Casquillo inox. soldar | 14
INTERRUPTORES DE NIVEL Y SISTEMA DE AVISO DE LLENADO
23060000010010 | SMMR 1 | 236
23060000011211 | SMMR 1: Flexible | 399
23060000020010 | SMMR 2 | 240
23060000021211 | SMMR 2: Flexible | 406
23060000030010 | SMMR 3 | 299
23060000040010 | SMMR 4 | 328
23060000110010 | SMMR-1 Ad-Blue (Inox) | 275
23060010020010 | SMMR-2 Ad-Blue (Inox) | 290
23060009010010 | PARA MEDIDAS SUPERIORES A 20 cm | 9
23060002010010 | Caja control SMMR 1 | 114
23060001010010 | Sonda 1 m SMMR 1 | 122
23060001011211 | Sonda flexible 1 m SMMR 1 | 295
23060011010010 | Sonda 1 m SMMR 1 Ad-Blue Inox 2" | 175
23060002020010 | Caja control SMMR 2 | 116
23060001020010 | Sonda 1 m SMMR 2 | 124
23060001021211 | Sonda flexible 1 m SMMR 2 | 299
23060011020010 | Sonda 1 m SMMR 2 Ad-Blue Inox 2" | 178
23060002030010 | Caja control SMMR 3 | 158
23060001030010 | Sonda 1 m SMMR 3 | 141
23060001031211 | Sonda flexible 1 m SMMR 3 | 305
22050000001199 | Módulo transmisión digital SMS vía GSM alarma reserva | 571
23060000120010 | SISTEMA AVISO LLENADO PARA 2" Caja de control + Sonda + Kit aviso llenado | 320
23060000120111 | SISTEMA AVISO LLENADO PARA 1 1/2” Caja de control + Sonda + Kit aviso llenado | 308
23070000009101 | KIT DE ALARMA Y REARME PARA AVISO DE LLENADO | 140
CONTROL SEGURIDAD PARA LLENADO DE DEPOSITOS DIARIOS
23030000060129 | Sistema control / seguridad sobrellenado 1/2” | 1069
23030000060349 | Sistema control / seguridad sobrellenado 3/4” | 1199
23030000061009 | Sistema control / seguridad sobrellenado 1” | 1366
23030000061149 | Sistema control / seguridad sobrellenado 1 1/4” | 2260
23030000061129 | Sistema control / seguridad sobrellenado 1 1/2” | 2615
21150000011200 | Interruptor de Flujo seguridad 11/2" | 269
21150000011209 | Sonda interruptor Flujo seguridad | 165
INDICADOR NIVEL TANKALERT ECO OIL
06110000100007 | Tankalert Eco Oil | 156
06110000100008 | Calibracion deposito tipo D | 48
1120000043432 | Acesorio montaje tube | 2
INDICADOR NIVEL GSM TANK-ALERT A PLATAFORMA INPROCLOUD
06110000100009 | GSM TANK-ALERT | 350
DETECTORES ATEX GAS
0DTEX3FP0001 | D•TEX3F+ CH4 Gas Natural Para central UH | 302
0DTEX3FP0002 | D•TEX 3F+ C3H8 Gas Propano Para central UH | 302
0DTEX3FP0003 | D•TEX 3F+ C4H10 Gas Butano Para central UH | 302
0DTEX3FP0001 | DTEX 3F-CA Gas Natural Reacambio para centrales F | 302
0DTEX3FP0002 | DTEX 3F-CA Gas Propano Reacambio para centrales F | 302
0DTEX3FP0003 | DTEX 3F-CA Gas Butano Reacambio para centrales F | 302
CENTRALES DE DETECCION DE GAS
0CENUH600001 | UH-6 Hasta 6 detectores | 995
6010000000001 | Gas patrón | 205
6010000000002 | Adaptador magnético | 185
22150000002312 | Juego de baterías (24 V x 1,9 A) | 42
CENTRALES DE DETECCION DE GAS
0CENUH600001 | UH-1 Para un detector | 990
ELECTROVALVULAS PARA GAS GIULIANI ANELLO
EV (500 mBar) N/C Rearme manual
6040000000120 | Rosca hembra 1/2” | 78.44
6040000000340 | Rosca hembra 3/4” | 85.86
6040000001000 | Rosca hembra 1” | 85.86
6040000001140 | Rosca hembra 1 1/4” | 112.36
6040000001120 | Rosca hembra 1 1/2” | 115.54
6040000002000 | Rosca hembra 2” | 206.7
6040000002120 | Brida DN65 | 666.74
6040000003000 | Brida DN80 | 689
6040000004000 | Brida DN100 | 899.94
6040000005000 | Brida DN125 | 2065.94
6040000006000 | Brida DN150 | 2065.94
EV6 (6Bar) N/C Rearme manual
6040000100120 | Rosca hembra 1/2” | 117.66
6040000100340 | Rosca hembra 3/4” | 122.96
6040000101000 | Rosca hembra 1” | 128.26
6040000101140 | Rosca hembra 1 1/4” | 159
6040000101120 | Rosca hembra 1 1/2” | 159
6040000102000 | Rosca hembra 2” | 225.78
6040000102120 | Brida DN65 | 709.14
6040000103000 | Brida DN80 | 718.68
6040000104000 | Brida DN100 | 948.7
6040000105000 | Brida DN125 | 2226
6040000106000 | Brida DN150 | 2204.8
GSAVO (500 MbAR) N/C Rearme automático
6040000700120 | Rosca hembra 1/2” | 118.72
6040000700340 | Rosca hembra 3/4” | 159
6040000701000 | Rosca hembra 1” | 159
6040000701140 | Rosca hembra 1 1/4” | 328.6
6040000701120 | Rosca hembra 1 1/2” | 328.6
6040000702000 | Rosca hembra 2” | 436.72
GSAVO (1 Bar) N/C Rearme automático
6040000800650 | Brida DN65 | 1494.6
6040000800800 | Brida DN80 | 1511.56
6040000801000 | Brida DN100 | 2118.94
6040000801250 | Brida DN125 | 3406.84
6040000801500 | Brida DN150 | 3454.54
Bobinas
6040000012000 | Hasta 2”, 220 V | 23.32
06040000012003 / 06040000012002 | 12/24 V | 42.4
6040000014000 | Hasta 4”, 220 V | 45.58
06040000014003 / 06040000014002 | 12/24 V | 56.18
6040000920000 | Conector C/Base | 12.72
6040000020000 | Conector C/Base con diodo | 26.5
ELECTROVALVULAS PARA GAS ELEKTROGAS
EVMR (600 mBar) N/C Rearme manual
6040000500380 | Rosca hembra 3/8” | 66.78
6040000500120 | Rosca hembra 1/2” | 67.84
6040000500340 | Rosca hembra 3/4” | 78.44
6040000501000 | Rosca hembra 1” | 82.68
6040000501140 | Rosca hembra 1 1/4” | 114.48
6040000501120 | Rosca hembra 1 1/2” | 118.72
6040000502000 | Rosca hembra 2” | 168.54
6040000500400 | Brida DN40 | 167.48
6040000500500 | Brida DN50 | 218.36
6040000502120 | Brida DN65 | 442.02
6040000503000 | Brida DN80 | 508.8
6040000504000 | Brida DN100 | 693.24
6040000505000 | Brida DN125 | 1455.38
6040000506000 | Brida DN150 | 1611.2
6040000508000 | Brida DN200 | 3455.6
ERM6 (6Bar) N/C Rearme manual
6040000600380 | Rosca hembra 3/8” | 90.1
6040000600120 | Rosca hembra 1/2” | 91.16
6040000600340 | Rosca hembra 3/4” | 135.68
6040000601000 | Rosca hembra 1” | 109.18
6040000601140 | Rosca hembra 1 1/4” | 154.76
6040000601120 | Rosca hembra 1 1/2” | 160.06
6040000602000 | Rosca hembra 2” | 201.4
6040000600400 | Brida DN40 | 210.94
6040000600500 | Brida DN50 | 252.28
6040000602120 | Brida DN65 | 489.72
6040000603000 | Brida DN80 | 697.48
6040000604000 | Brida DN100 | 950.82
6040000605000 | Brida DN125 | 2212.22
6040000606000 | Brida DN150 | 2446.48
6040000608000 | Brida DN200 | 4149.9
VMR (500 MbAR) N/C Rearme automático
6040000300380 | Rosca hembra 3/8” | 91.16
6040000300120 | Rosca hembra 1/2” | 92.22
6040000300340 | Rosca hembra 3/4” | 111.3
6040000301000 | Rosca hembra 1” | 118.72
6040000301140 | Rosca hembra 1 1/4” | 189.74
6040000301120 | Rosca hembra 1 1/2” | 196.1
6040000302000 | Rosca hembra 2” | 327.54
VMR (360 MbAR) N/C Rearme automático
6040000300400 | Brida DN40 | 233.2
6040000300500 | Brida DN50 | 362.52
6040000302120 | Brida DN65 | 925.38
6040000303000 | Brida DN80 | 1025.02
6040000304000 | Brida DN100 | 1592.12
6040000305000 | Brida DN125 | 2774.02
6040000306000 | Brida DN150 | 3290.24
VMR (200 MbAR) N/C Rearme automático
6040000202120 | Brida DN65 | 686.88
6040000203000 | Brida DN80 | 856.48
6040000204000 | Brida DN100 | 1330.3
6040000205000 | Brida DN125 | 2597
6040000206000 | Brida DN150 | 2774.02
Bobinas
6040000310340 | 3/4" - 1" | 161.12
6040000311140 | 1 1/4" - 2" | 192.92
6040000312120 | 2 1/2" - 3" | 452.62
6040000314000 | 4" | 1198.86
6040000315000 | 5" - 6" | 2355.32
6040000212120 | 2 1/2" - 3" | 378.42
6040000214000 | 4" | 1080.14
6040000215000 | 5" - 6" | 1458.56
DETECTORES
24000000000100 | DETECTOR GLP-813 Con sonda y 10 m de cable | 185
24000000000110 | DETECTOR GLP-813 Rearme manual, con sonda y 10 m de cable GLP-813 | 208
24000000003000 | SONDA PARA GLP-813 | 85
DETECTORES Y CENTRALES PARA INCENDIO / GAS / SOLUCION 60,601 + DALEMANS
24011000000140 | CD-I/GDUH6 (Central de incendios + Central Gas HU6 Dalemans) | 1295
0DTEX3FP0001 | DETECTOR GAS D•TEX3F+ CH4 Gas Natural | 302.8571
24010000505012 | Detector Termovelocimétrico Zocalo Alto | 20
2100000004040 | Alarma Incendios Óptico-Acústica 24 V. | 100
22150000002312 | Juego de baterías (24 V x 1,9 A) | 42
24010000002121 | Central de detección total | 905
24000000003000 | Sonda GLP-813 | 85
24010000505012 | Detector Termovelocimétrico Zocalo Alto | 20
2100000004040 | Alarma Incendios Óptico-Acústica 24 V. | 86.1964
22150000002312 | Juego de baterías (24 V x 1,9 A) | 42
INDICADOR DE NIVEL DEPÓSITO PROPANO ATEX 822 NBIOT A PLATAFORMA INPROCLOUD
6110000100021 | INDICADOR DE NIVEL DEPÓSITO PROPANO ATEX 822 NBIOT | 485
DETECCION DE INCENDIOS Y MONOXIDO
24010000002020 | CENTRAL INCENDIOS 2 ZONAS | 202
24010000002021 | CENTRAL INCENDIOS 2 ZONAS CON EXTINCIÓN | 386
24010000002040 | CENTRAL INCENDIOS 4 ZONAS | 269
22150000002312 | Juego de baterías (24 V x 1,9 A) | 42
24010000505012 | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ZÓCALO ALTO | 20
24010000505013 | DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO ZÓCALO BAJO | 20
2100000004040 | Alarma Incendios Óptico-Acústica 24 V. | 100
6100010000000 | Pulsador de alarma con rearme | 15
6100010000001 | Pulsador de disparo con rearme | 24
6100010000002 | Pulsador de para con rearme | 25
6100021000010 | CENTRAL CO DE 1 ZONA (hasta 10 detectores) | 422
6100021000022 | CENTRAL CO DE 1 ZONA (hasta 20 detectores) | 454
6100022000022 | CENTRAL CO DE 2 ZONA (hasta 25 detectores) | 692
6100023000022 | CENTRAL CO DE 3 ZONA (hasta 25 detectores) | 873
6100024000022 | CENTRAL CO DE 4 ZONA (hasta 25detectores) | 979
2210000001001 | DETECTOR CO DE MONÓXIDO DE CARBONO DCO | 92
CONDICIONES GENERALES DE VENTA
1.- PRECIO Y FORMA DE PAGO
1.1.- En el precio indicado no está incluido el IVA, IGIC ni, en general ningún tributo, que se ocasione como consecuencia del
presente contrato, y que serán siempre por cuenta del comprador. Los precios que constan en las tarifas de INPRO RESEARCH AND
DEVELOPMENT S.L (en adelante INPRO), son precios Ex. Works. Las ofertas o presupuestos que realicen personal de INPRO, sólo
tendrá validez si son realizadas por escrito.
1.2.-. Las ofertas y campañas de promoción estarán sujetas a las especiales condiciones de precio y cantidades estipuladas. Lo
mismo ocurrirá con las ofertas relacionadas con estudios técnicos. Los datos, esquemas, medidas, fotografías, información técnica, y
demás elementos, editados, pueden ser modificados en cualquier momento a causa del continuo desarrollo en I+D. INPRO se reserva
el derecho de cambios sin previo aviso.
1.3.- Si por modificaciones legales o reglamentarias dictadas después de la firma del presente contrato, INPRO hubiera de realizar
alguna modificación contractual, un nuevo suministro o nuevo trabajo, su coste será por cuenta del comprador, incrementando el
precio del presente contrato.
1.4.- El pago de las cantidades exigibles se hará en metálico, transferencia, adeudo en cuenta, o mediante cheques bancarios. Si se
hubiera convenido el pago aplazado mediante letras de cambio o pagarés, el timbre o impuesto que grave dichos efectos correrá por
cuenta del comprador. En cualquier caso, cualquier coste que se origine por el medio de pago será de cuenta del Comprador-Cliente.
La no entrega de dichos efectos en el momento estipulado, se considerará a todos los efectos de este contrato, como incumplimiento.
Igualmente, si el comprador impagara a su vencimiento cualquier efecto, dicho impago se considerará como incumplimiento de
obligaciones de pago, con todas las consecuencias que de ello se deriven. En caso de impago, los gastos de devolución bancaria,
intereses de demora, y gastos de reclamación, serán por cuenta del Comprador-Cliente.
1.5.- Hasta que el comprador haya satisfecho efectivamente el total pago de lo convenido, los materiales objeto de este contrato
continuarán siendo propiedad exclusiva de INPRO, incluso aunque se encuentren montados o esté totalmente finalizada la instalación.
En consecuencia, el comprador no podrá enajenar, gravar ni ceder por título alguno los materiales e instalaciones hasta el total pago.
1.6.- El impago de cualquiera de las cantidades exigibles o la falta de entrega de los documentos de pago comprometidos, imputable
al Comprador-Cliente, ya traigan causa del presente contrato o de cualquier otro suscrito entre las partes, facultará a INPRO para
suspender inmediatamente, sin necesidad de comunicación previa, la fabricación y envío de los materiales, pudiendo retirar cuantos
materiales se encuentren en obra, estén o no instalados.
1.7.- El impago de cualquiera de las cantidades exigibles facultará igualmente a INPRO para resolver el presente contrato, haciendo
suyas, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, todas las cantidades que hubiera percibido del Comprador-Cliente, sin
que ello impida que pudiera ejercitar las acciones pertinentes si considera que tales cantidades no cubren la totalidad de daños y
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato por parte del Comprador-Cliente.
2.-ENTREGA DE MATERIAL
2.1.-El Comprador-Cliente podrá escoger entre retirar el material de nuestros almacenes por su transportista, o que INPRO realice el
envío a sus instalaciones o a las de un tercero, bajo el sistema de portes debidos (Repercutiendo los pertinentes gastos), designando
el Comprador-Cliente la empresa de transporte. Cualquiera de las dos opciones deberá ser confirmada previamente por el Comprador-
Cliente.
2.2.-INPRO, ofrece también la posibilidad del envío de los materiales con el sistema de portes pagados. A dicho valor se le añadirán
los costes del transporte, no asumiendo INPRO ninguna responsabilidad por el transporte, que será por cuenta y riesgo del Cliente-
Comprador.
2.3.-Las reclamaciones por parte del Comprador-Cliente, referente a los daños en las mercancías producidas exclusivamente por el
transporte y su manipulación, deberán realizarse por escrito, y por cualquier medio fehaciente en Derecho, dentro de las 48 horas
siguientes a la recepción por el Comprador-Cliente.
3.- GARANTÍA
3.1.- INPRO garantiza los bienes y materiales conforme a la legislación española que resulte de aplicación, empezando a contar el
plazo de la misma a partir de la fecha de compra. Los accesorios y materiales que no hayan sido fabricados por INPRO, estarán
sujetos a la garantía del fabricante original
3.2.- La garantía no incluye el desgaste normal de componentes de los bienes, los defectos derivados de un mal uso o negligente
conservación de los bienes.
3.4.- Para el ejercicio por el Comprador-Cliente del derecho de garantía, es necesario que los bienes y materiales hayan estado
correctamente instalados y mantenidos, adaptados a las condiciones de la instalación y conforme a las instrucciones contenidas en el
Manual de Uso y Utilización de los productos, que el Comprador-Cliente declara conocer y aceptar por el hecho de la compra.
3.5.-Las reparaciones de garantía en la instalación del Comprador-Cliente, llevarán aparejada el abono de la mano de obra y
desplazamiento.
4.-DEVOLUCIONES
4.1.-Podrán realizarse devoluciones de los bienes y materiales vendidos, siempre que se encuentren en perfecto estado, por causa
justificada, y antes del plazo de cinco días desde la fecha de compra. Para ello el Comprador-Cliente, deberá solicitar la citada
devolución en el plazo indicado, acompañando escrito que justifique la devolución, y copia del albarán y la factura correspondiente.
Los bienes y materiales vendidos, deberán reintegrase a INPRO en su oficina principal.
4.2.-No se admitirán devoluciones para los bienes y productos sujetos a condiciones especiales de diseño, o adaptados a determinadas
medidas no estándar.
4.3.-Todos los gastos que se generen por la devolución, tales como de embalaje, revisión o reparación, serán de cuenta del Comprador-
Cliente
5.- INCUMPLIMIENTO
5.1.- Si INPRO no pudiese iniciar, continuar o finalizar los suministros de bienes y productos contratados, debido al incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones del comprador, INPRO podrá dejar en suspenso el contrato hasta el momento en que se den las
condiciones para la ejecución del contrato en los términos previstos, En este caso decaerá la vigencia de los plazos pactados para la
ejecución de los suministros de bienes y productos, que serán sustituidos por los nuevos que INPRO determine en atención a lo que
aconseje su planificación general de producción y montaje.
5.2.- En caso de que INPRO optase por la resolución del contrato por incumplimiento de las obligaciones del comprador, hará suyas,
en concepto de indemnización de daños y perjuicios, todas las cantidades que hubiera percibido del Comprador-Cliente, sin que ello
le impida ejercitar las acciones pertinentes si considera que tales cantidades no cubren la totalidad de daños y perjuicios ocasionados
por el incumplimiento del contrato por parte del Comprador-Cliente
5.3.- La solicitud de concurso de acreedores del Comprador-Cliente, o su insolvencia, declarada o de hecho, tendrá con relación
al presente contrato los mismos efectos que el impago o que el incumplimiento de las obligaciones del Comprador-Cliente. En
consecuencia, y en estos casos, INPRO podrá resolver el presente contrato o suspender la ejecución de sus obligaciones en los
términos y con las consecuencias señaladas en los puntos anteriores.
6.- JURISDICCIÓN Y FUERO
6.1.-Con renuncia expresa al fuero que pudiera corresponderles, para todas las cuestiones relativas a este contrato, las partes se
someten a la legislación española y a los Juzgados y Tribunales de Madrid Capital.
C/Invierno, 4-6 – Pol. Ind. El Malvar – 28500 Arganda del Rey – Tel: +34 918 719 294 – Fax: +34 918 719 256
info@inprord.com – www.inprogroup.net